## Sheet1
Ris(Analizador Impedancia) |  |  | Ris
f | ¦Z¦ | Fase | f | V[Vpp] | I | V[Vrms] | Z
10hz | 250k | 25 | 1k | 5 | 2e-06 | 3.5355 | 1767766.953
50 | 500k | 15
100 | 400k | 8
500 | 430k | -10
1k | 390k | -20
5k | 300k | -15 | Ro(Creo que el V que sale del generador es diferente a lo que hay en el circuito)
10k | 280k | -14 | f | V[Vpp] | I | V[Vrms] | Z
50k | 220k | -30 | 1k | 0.7 | 0.000854 | 0.49497 | 579.5957 | 714.2857
100k | 160k | -55 |  | 0.05 | 5e-05 | 0.035355 | 707.1068 | 0.35 | 0.001267 | 276.2431
500k | 29k | -105
750k | 15k | -113 | Ro(La que va)[Medi lo que entraba al circuito con el multimetro]
1M | 9k | -115 | f | V[Vrms] | I | Z
|  |  | 1k | 4.7e-05 | 0.014 | 297.8723